Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі теплова енергія

(ДК 021:2015: 09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція ) за адресою:  Дніпропетровська область,

м. Кам’янське, вулиця Медична, б.10, б.12.

(Ідентифікатор закупівлі UA-2022-02-15-000513-c)

Технічні та якісні характеристики  теплової енергії до межі балансової належності повинні відповідати Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII, Правилам надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2019 р. № 830, Правилам технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженим наказом Міністерства ПтаЕ від 14.02.2007 №71, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, Правил приєднання до теплових мереж, затверджених Постановою НКРЕКП від 19.10.2012р. №343 та інших нормативно-правових актів України, а саме:

1. Забезпечення температури теплоносія не менше 60 С.

2. Забезпечення температури повітря в приміщеннях коледжу (в опалювальний період) не менше 18 С.

3.Забезпечення дотримання вимог безпеки праці, пожежної безпеки, санітарних норм та правил внутрішнього порядку перебування на території коледжу.

- Забезпечення технічного обслуговування теплових мереж в межах своєї балансової відповідальності (до вводу в будівлі замовника).

Відповідно п.33, ч.1 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі » Замовник вимагає гарантування дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, несення відповідальності за його порушення та здійснення технічних та організаційних заходів, спрямованих на зменшення шкідливого впливу об’єктів у сфері  виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії на навколишнє природне середовище, здійснення діяльності з додержанням вимог екологічної безпеки,  правил, нормативів, стандартів що регулюють діяльність учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; використання сертифікованих матеріалів; дотримання правил та  умов використання,    застосування, зберігання,  виробництва, транспортування, і таке інше; в разі необхідності, компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням або іншим негативним впливом  на навколишнє середовище.

Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі

Очікуване використання теплової енергії на період    2022р. визначено в обсязі  121, 9335 Гкал., в тому числі :

для учбового корпусу                                                                      65,1 Гкал.

для гуртожитку                                                                           56,8335 Гкал

При визначені очікуваної вартості предмету закупівлі до розрахунку взяті діючі тарифи, затверджені  Рішенням  Виконавчого комітету  Кам’янської міської Ради від 26.10.2021 р.  № 817, а саме  для гуртожитків ( населення) – 1935, 34 грн.(з ПДВ.), за 1 Гкал, для корпусу ( бюджетні установи) – 3391,21 грн. (з ПДВ) за Гкал.

Таким чином очікувана вартість предмету закупівлі становить                               330 759,92 грн.

Уповноважена особа  :         Ірина  МИРОНЧЕНКО